АДМИНИСТРАЦИЯ САРАПУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2013                                                                              №  218

Об утверждении плана светомаскировки Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года №28-ФЗ и п.15.5 Приказа  МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» на территории администрации Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план светомаскировки Сарапульского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области согласно приложения.

- Контроль за выполнением плана оставляю за собой.

3.  Опубликовать данное постановление в газете «Мошковская новь» и на

официальном сайте администрации Сарапульского сельсовета sarapulka-

nso.ru.

Глава Сарапульского сельсовета

Мошковского района                                                       В.А.Ишутин

Новосибирской области

Приложение 1

к плану светомаскировки

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

по выполнению мероприятий  световой маскировке на объектах

экономики на территории Сарапульского сельсвоета

Мошковского района Новосибирской области

I. Общие положения

1.1.Настоящее инженерно-техническое решение устанавливает действия руководящего и дежурного персонала районных электросетей по организации выполнения мероприятий световой маскировки, направленных на защиту персонала, объектов и оборудования при получении сигналов о введении режимов частичной и полной светомаскировки.

1.2. В решении отражены основные действия начальника РЭС и дежурного персонала:

- своевременного введения режимов световой маскировки и осуществление контроля над их соблюдением;

- обеспечение безопасности работающего персонала, охраны и поддержания порядка на объектах электросетей;

- обеспечения эффективности световой маскировки при минимальных затратах сил и средств на ее проведение.

1.3. При принятии решения и в своих действиях начальник РЭС и дежурный персонал должен учитывать полученную информацию, сложившуюся обстановку, состав персонала на объекте, возможные последствия.

II. Способы световой маскировки

Световую маскировку объектов электросетей следует осуществлять электрическим, светотехническим и механическим способами.

Электрический способ маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.

Применяется для отключения наружного освещения населенных пунктов и территории объектов электросетей,  а также внутреннего освещения зданий и сооружений, отключаемого в режиме полного затемнения.

Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

Он применяется для маскировки наружного и внутреннего освещения, не отключаемого в режиме полного затемнения.

Снижение освещенности достигается:

- установкой ламп пониженной мощности; использованием регуляторов напряжения;

- заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

- установкой специальных светильников; заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломителей, светильников с маскировочными приспособлениями.

Применяемые в режиме полного затемнения светильники стационарного наружного маскировочного освещения должны иметь защитный угол не менее 15о, создавать освещенность поверхности не более 0,2 лк и иметь жесткое крепление. Защитный угол светильника определяется углом между горизонтальной плоскостью и линией, касательной к светящемуся телу лампы, проведенной через край отражателя.

Установки местного внутреннего освещения должны создавать освещенность не более 5 лк, площадь светового пятна, создаваемого светильником, не должна превышать 1 м2.

Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

Он применяется для производственных и административных зданий, объектов электросетей или отдельных помещений (ПУ, помещения дежурного диспетчера, гаража, ПС и мастерских участков)), в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 лк для общего маскировочного освещения и более 5 лк для местного.

Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства выполненные по принципу лабиринта. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, используемых для проезда транспорта, устраивают тамбуры внутри или снаружи зданий.

Оптимальный выбор способов по световой маскировке и своевременное выполнение мероприятий частичного и полного затемнения обеспечивается проведением организационно-технических мероприятий, проводимых в мирное время.

III. Действия дежурного и работающего персонала при получении сигналов о введении режимов частичной и полной светомаскировки

2.1Дежурный персонал обязан:

- доложить руководящему составу  РЭС о введении режимов частичной и полной светомаскировки, принятых мерах, обстановке и дальнейших  действиях;

- оповестить начальника РЭС о введении режимов частичной и полной светомаскировки;

- подтвердить о получении сигнала в территориальный орган управления ГОЧС и уточнить вопросы взаимодействие по выполнению мероприятий светомаскировки;

- обеспечить отключения наружного освещения сельских населенных пунктов и объектов электросетей РЭС, находящихся  на территории Сарапульского сельсовета;

- осуществлять контроль за отключением освещения на объектах, подлежащих светомаскировке, за исключением диспетчерского пункта и проходной базы РЭС;

- устанавливать светомаскировочные щиты, шторы и устройства в помещении диспетчерского пункта при введении режима полного затемнения;

- в темное время суток осуществлять контроль за переводом объектов электросетей на режим полного затемнения в соответствии с планом светомаскировки.

- докладывать руководителю РЭС о всех случаях грубого нарушения режимов частичной и полной светомаскировки.

2.2. Работающий персонал обязан:

- знать особенности режимов частичной и полной светомаскировки  и действия при получении сигналов (введении режимов светомаскировки);

- после окончания работы в дневную смену в производственных зданиях и служебных помещениях при полном и частичном затемнении полностью выключать освещение;

- в темное время суток и при введении режима полного затемнения обеспечивать своевременную установку в оконных проемах светомаскировочных щитов и штор;

- при получении сигнала «Воздушная тревога» произвести, согласно инструкции отключение участков электросетей, РП и ТП, прекращающих работу по сигналу «ВТ»,  и немедленно убыть в убежище, подвальное или заглубленное помещение, согласно плану защиты персонала;

- в нерабочее время работающий персонал РЭС и  члены их семей по сигналу «ВТ»  укрываются по месту жительства в защитных сооружениях и выполняют мероприятия светомаскировки, определяемых  жилищно-коммунальными  органами .

IV. Управление светомаскировкой

3.1.Управление наружным освещением территорий и производственных помещений, кроме помещений дежурного диспетчера и проходной, на базах филиала и РЭС при полном и частичном затемнении осуществляется централизовано, путем отключения вводных рубильников.

3.2 Маскировка внутреннего освещения, путем закрытия оконных проемов рабочих помещений дежурного диспетчера и проходной специальными щитами и шторами из светонепроницаемой ткани или бумаги, осуществляется соответственно дежурным диспетчером и сторожем.

3.3. Световая маскировка сельских поселений района осуществляется централизовано и предусматривает управление уличным освещением путем, отключения вводных рубильников на соответствующих  мастерских участках при введении режима частичного затемнения.

Управление наружным освещением населенных пунктов предусматривается централизованным - телемеханическим или дистанционным способами.

Включение и отключение производится с пунктов управления освещением. Центральный диспетчерский пункт, при его отсутствии, диспетчерский пункт наружного освещения должен иметь прямую связь с пунктом управления руководителя  гражданской обороны района  и районными диспетчерскими пунктами. В качестве дублирующей связи следует предусматривать УКВ радиосвязь.

Управление наружным освещением территории предприятия необходимо проектировать централизованным. Включение и отключение всех установок наружного освещения должно производиться из одного пункта централизованного управления.

С введением режимов затемнения в пункте управления освещением, должно быть установлено дежурство в темное время суток. На предприятиях, протяженность территории которых составляет несколько километров, допускается устройство главного и двух - трех дополнительных пунктов централизованного управления освещением отдельных участков. Главный пункт должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления предприятия и указанными дополнительными пунктами.

В систему централизованного управления наружным освещением предприятий, рекомендуется включать управление наружным освещением близлежащих подведомственных поселков.

Отключение рабочего освещения зданий или отдельных помещений, где продолжается работа при включении маскировочного освещения и по сигналу «ВТ», осуществляется из пунктов центрального управления внутренним освещением.

Из этих пунктов допускается осуществлять управление освещением наружных осветительных установок, относящихся к данному зданию или сооружению. При введении режимов затемнения на этих пунктах обязательно наличие дежурного персонала.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта, разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

VI. Ответственность

3.1. За организацию и выполнение мероприятий светомаскировки на объектах электросетей   отвечает главный инженер РЭС.

3.2. Ответственность за управление наружным освещением территорий и производственных помещений возлагается на дежурного диспетчера.

3.3. Ответственность за маскировку внутреннего освещения, путем закрытия оконных проемов рабочих помещений, подлежащих светомаскировке возлагается на дежурного диспетчера и сторожа.

3.4. Ответственность за полное выключение освещения в производственных зданиях и служебных помещениях при полном и частичном затемнении, после окончания работы в дневную смену, возлагается на начальников структурных подразделений и мастерских участков.

3.5. Ответственность за управление уличным освещением сельских поселений района возлагается на начальника мастерского участка.

Руководитель  районной службы

энергообеспечения                                                                       В.А.Рыжук

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к плану светомаскировки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Сарапульского сельсовета Мошковского района. |
| КАЛЕНДАРНЫЙ-ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подготовке и обеспечению световой маскировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектах электросетей Мошковского РЭС Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время на их выполнение | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Проводимые мероприятия |  | Минуты |  |  | Первые сутки |  |  |  |  | Последующие сутки |  |  | Документы | Ответственный |
| п.п. |  |  | 10 | 30 | 60 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 2 | 3 | М+ | для принятия | исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ПРИ ПЛАНОМЕРНОМ ПЕРЕВОДЕ ГО НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия проводимые заблаговременно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение светонепроницаемой бумаги для светомаскировки оконных поемов.Приобретение светонепроницаемой бумаги для светомаскировки оконных поемов. | 8 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | начальник отдела ГО ЧС-ЕДДС района |
| 2. | Приобретение светонепроницаемого материала для зашторивания оконных проемов | 8 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | начальник отдела ГО ЧС района |
| 3. | Изготовление светомаскировочных щитов, исходя из размеров световых проемов с учетом их перекрытия в каждую стороны по периметру не менее чем на 150мм | 8 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | начальник отдела ГО ЧС-ЕДДС района |
| 4. | Изготовление светомаскировочных штор для диспетчерских помещений | 8 час.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | начальник отдела ГО ЧС-ЕДДС района |
| 5. | Приобретение или изготовление простейших светомаскировочных устройств для транспорта, предназначенного для работы в режиме полного затемнения. | 6 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | начальник ГО ЧС-ЕДДС района |
| 6. | Оборудование транспортных средств, предназначенного для работы в режиме полного затемнения, светомаскировочными устройствами. | 2 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | Механик |
| 7. | Приобретение и оборудование переносных фонарей устройствами для зашторивания | 4 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет обеспечения | начальник отдела ГО ЧС-ЕДДС района |
| 8 | Завершение подготовительных мероприятий к ведению режимов светомаскировки, усилению охраны объектов и противопожарной защиты. | 6 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планы светомаскировки ПБ и охраны | начальник отдела ГО ЧС-ЕДДС района |
| 2. Мероприятия проводимые с ведением частичного затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получение и доведение сигнала (распоряжения) на введение режима частичного затемнения до главы администрации района. | 3 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО ЧС района |
| 2. | Доклад главе администрации района о получении сигнала | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО ЧС района |
| 3. | Дублирование сигнала до структурных подразделений и ОВБ, находящихся на аварийно-восстановительных работах. | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | Деж диспетчер |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время на их выполнение | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Проводимые мероприятия |  | Минуты |  |  | Первые сутки |  |  |  |  | Последующие сутки |  |  | Документы | Ответственный |
| п.п. |  |  | 10 | 30 | 60 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 2 | 3 | М+ | для принятия | исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Ввести круглосуточный режим работы руководящего состава | 1.30 час.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График | начальник отдела ГО и ЧС |
| 5 | Снизить уровень освещенности производственных и вспомогательных здания на объектах экономики, произвести отключение наружного освещения сельских поселений и промышленных объектов | 10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела Го и ЧС , Командиры звеньев |
| 6 | Отключить рабочее освещение открытых распределительных устройств на ПС и мастерских участках | 6 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО и ЧС, Командиры звеньев |
| 7 | Установить маскировочные устройства на световых проемах и транспортных средствах предназначенных для работы в режиме полного затемнения | 48 час.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | Начальник отдела ГО и ЧС, Командиры звеньев |
| 8 | Провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов экономики (перевод на пониженный технологический режим). | 18 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План ПУФ, распоряжение | начальник отдела ГО и ЧС, Командиры звеньев |
| 9 | Усилить охрану объектов экономики, организовать охрану и оборону пункта управления. | 4 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План охраны | начальник отдела ГО и ЧС, Командиры звеньев |
| 10 | Заслушать доклады командиров звеньев о выполнении мероприятий режима частичного затемнения. | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План приведения в готовность | начальник отдела ГО и ЧС, Командиры звеньев |
| 11 | Доложить директору филиала и в территориальные органы ГОЧС о выполнении о выполнении мероприятий режима частичного затемнения. (О ходе выполнения мероприятий докладывать через каждые 2 часа.) | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План приведения в готовность | начальник отдела ГО и ЧС, Командиры звеньев |
| 3. С введением режима "Полного затемнения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получение и доведение сигнала (распоряжения) на введение мероприятий режима Полного затемнения до главы администрации района. | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО и ЧС, дежурный диспетчер |
| 2. | Доклад директору филиала о получении сигнала на введение режима полного затемнения. | 10 мин.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время на их выполнение | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Проводимые мероприятия |  | Минуты |  |  | Первые сутки |  |  |  |  | Последующие сутки |  |  | Документы | Ответственный |
| п.п. |  |  | 10 | 30 | 60 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 2 | 3 | М+ | для принятия | исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. | Продублировать сигнал до структурных подразделений и ОВБ, находящихся на аварийно-восстановительных работах. | 5мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО и ЧС |
| 4. | Произвести полное отключение объектов РЭС, за исключением диспетчерского пункта и проходной базы РЭС. | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО и ЧС |
| 5. | Установить светомаскировочные щиты и зашторить окна на всех объектах электросетей, светонепроницаемым материалом, исключающим попадание светового потока за пределы светонепроницаемых помещений. | 10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | начальник отдела ГО и ЧС |
| 6. | Установить устройства для светомаскировки транспортных средств. | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | Зам. начальник РЭС, Командиры звеньев |
| 7. | Заслушать доклады командиров звеньев о выполнении мероприятий режима полного затемнения. | 5 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | Зам. начальник РЭС, Командиры звеньев |
| 8. | Доложить директору филиала о выполнении режима полного затемнения. | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | Начальник РЭС |
|  |  |  | 4. С получением сигнала "Воздушная тревога" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Довести до директора филиала о получении сигнала "Воздушная тревога" | 5 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график | начальник отдела ГО и ЧС |
| 2. | Выдать рабочим и служащим СИЗ, приборы дозиметрического контроля, хранящиеся вблизи рабочих мест. | 10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рсчет выдачи | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 3. | Укрыть персонал в ЗС, в подвальных и других пригодных для укрытия заглубленных помещениях с учетом переполнения. | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План укрытия | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 4. | Подать сигнал "Закрыть ЗС (ПРУ)" | 25 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график | Главный специалист по ГО района |
| 5. | Организовать и вести разведку на территории объектов экономики (силами ОВБ). | 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график | Специалист по ГО района |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время на их выполнение | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Проводимые мероприятия |  | Минуты |  |  | Первые сутки |  |  |  |  | Последующие сутки |  |  | Документы | Ответственный |
| п.п. |  |  | 10 | 30 | 60 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 2 | 3 | М+ | для принятия | исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6. | Перевести на пониженный технологический режим работы электросети, при не6обходимости осуществить безаварийную остановку транспортировку электроэнергии. | 20 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 7. | Ввести режим полного затемнения | 10 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-светомаскировки | Главный специалист по ГО района |
| 8. | Прекратить движение всего транспорта по территории объектов. | 15 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-светомаскировки | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 9. | Привести в готовность АВГ, обеспечить их СИЗ, приборами РХР и дозиметрического контроля. | 12час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План приведения | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 10. | С получением сигнала “Воздушная тревога” в нерабочее время персонал, укрывается по месту жительства, согласно указаний местного управления ГОЧС. | Согласно плану территор. органа ГОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План укрытия населения | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 5. С получением сигнала "Отбой воздушной тревоги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Довести до персонала сигнал “Отбой воздушной тревоги”. | 5 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение | Главный специалист по ГО района |
| 2. | Восстановить нарушенное управление и связь | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема связи | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 3 | Организовать разведку очагов поражения | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая карта | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 5. | Довести выводы из обстановки до директора филиала и взаимодействующих сил | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донесение | Главный специалист по ГО района |
| 6. | Организовать управление объектами РЭС по сохранившимся каналам и линиям связи мирного времени. | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема управления | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 7. | Организовать взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти и службами ГО. | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План взаимодействия | Специалист по ГО района |
| 8. | Содержать в готовности все имеющиеся ПРУ. Приступить к ускоренному строительству недостающих ЗС, приспособлению подвальных и других заглубленных помещений. | 15 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет укрытия | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время на их выполнение | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Проводимые мероприятия |  | Минуты |  |  | Первые сутки |  |  |  |  | Последующие сутки |  |  | Документы | Ответственный |
| п.п. |  |  | 10 | 30 | 60 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 2 | 3 | М+ | для принятия | исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9. | Провести ускоренную эвакуацию персонала из категорированных городов не подвергшихся удару (по дополнительному указанию). | 20 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План эвакуации объектов | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 10. | Обепечить режим полной светомаскировки. | 4:00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План светомаскировки | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 11. | Организовать и вести спасательные и восстановительные работы в очагах поражения (заражения). | 48 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 12. | Заслушать доклады командиров звеньев о сложившейся обстановке, принимаемых мерах, а также об объемах и сроках оказания помощи в проведении АСДРН. | 2 часа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справка-доклад | Специалист по ГО района, Командиры звеньев |
| 13. | Доклад директору филиала и территориальный орган управления ГОЧС о потерях и ходе проведения АСДНР и восстановительных работ. | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донесение | начальник отдела ГО ЧС-ЕДДС района |

Приложение 3

к  плану светомаскировки

РАСЧЕТ

обеспечения  мероприятий световой маскировки

объектов  Мошковского РЭС

| №№ п.п. | Наименование мероприятий | Объекты, подлежащие светомаскировке | Потребность в материалах для светомаскировки объектов РЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шиты (шт) | Шторы (Шт) | Бумага свето-непрониц.. (кг.) | Материал свето-непрониц.. (м) | Устройства для светомаскир. Транспорта (к-т) | Переносные фонари зашторенные (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Мероприятия проводимые заблаговременно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение светонепроницаемой бумаги для светомаскировки оконных поемов. | Помещения мастер. участков, гаража и ПС |  |  | 150 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение светонепроницаемого материала для зашторивания оконных проемов | Административное здание РЭС, помещения деж. диспетчера и охраны |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.3. | Изготовление светомаскировочных щитов, исходя из размеров световых проемов с учетом их перекрытия в каждую стороны по периметру не менее чем на 150мм | Помещения деж. диспетчера и охраны | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Изготовление светомаскировочных штор для диспетчерских помещений | Административное здание РЭС |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение или изготовление простейших светомаскировочных устройств для транспорта, предназначенного для работы в режиме полного затемнения. | Автотранспорт АВГ, ОВБ |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.6. | Оборудование транспортных средств, предназначенного для работы в режиме полного затемнения, светомаскировочными устройствами. | Автотранспорт АВГ, ОВБ |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.7. | Приобретение и оборудование переносных фонарей устройствами для зашторивания | Бригада ОВБ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. Мероприятия проводимые с ведением частичного затемнения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Произвести отключение наружного освещения города и объектов РЭС | Объекты, подлежащие светомаскировке | Улицы города Мастерские участки База РЭС |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подготовить к использованию светомаскировочные щиты, шторы, устройства для светомаскировки транспортных средств | Объекты, подлежащие светомаскировке и АТТ | 10 | 20 | - | - | 5 | 2 |
|  | 3. Мероприятия, проводимые с ведением режима полного затемнения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Произвести полное отключение объектов РЭС, за исключением диспетчерского пункта и проходной базы РЭС. | Объекты, подлежащие светомаскировке | Срок- 3 мин |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установить светомаскировочные щиты, шторы и устройства для светомаскировки транспортных средств. | Помещения дежурного диспетчера, ПУ и проходной | Срок- 10 мин |  |  |  |  |  |

Примечание:  в нерабочее время рабочие,  служащие РЭС и  члены их семей по сигналам  ГО  укрываются по месту жительства в защитных сооружениях и выполняют мероприятия светомаскировки, определяемых  органами Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской обасти

Начальник службы ГО по электроснабжению-

начальник  Мошковскогокого РЭС                    					                                  В.А.Рыжук

Приложение 5

к плану светомаскировки

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, продолжающих работу в режиме

полного затемнения

| №№ п.п. | Наименование объектов | Количество помещений | Способы световой маскировки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты электросетей |  |  |  |  |
| 1. | Помещения административного здания базы РЭС | 9 | Механический | Зам.нач. РЭС, персонал управления РЭС |
| 2. | Производственные помещения мастерских участков | 10 | Механический | Мастер участка |
| 3. | Производственные помещения ПС | 12 | Механический | Дежурный по ПС |
| 4. | Помещение проходной на базу РЭС | 1 | Механический | Дежурный сторож |
| 5. | Помещения гаража и бокса для стоянки техники АВГ | 3 | Механический | Механик Водитель ОВБ |
| Объекты на территории Сарапульского сельсовета |  |  |  |  |
| 1 | ФАП Сарапульский | 9 | Механический | Персонал ФАП |
| 2 | МКУК КДО Сарапульское | 7 | Механический | Директор КДО |
| 3 | Почтовое отделение связи с.Сарапулка | 2 | Механический | Начальник ОПС |
| 4 | Администрация Сарапульского сельсовета | 11 | Механический | Сотрудники администрации |
| 5 | МКБОУ Большевистская СОШ | 36 | Механический | Директор МКБОУ Большевистской СОШ |

Начальник службы ГО по электроснабжению-

начальник Мошковского РЭС					В.А.Рыжук

АДМИНИСТРАЦИЯ САРАПУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Утверждаю»

Глава Сарапульского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области

________________В.А.Ишутин

«____» ___________  2013 года

П Л А Н светомаскировки

Сарапульского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области

План определяет порядок, способы, средства и сроки проведения инженерно-технических мероприятий по световой маскировке объектов экономики, а также представляет инженерно-технические решения по проведению светомаскировочных мероприятий в муниципальном  образовании  и организациях находящихся на территории в режимах частичного и полного затемнения.

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение важной части  населенных пунктов и объектов экономики (далее ОЭ) с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,4-0,76 мкм).

При этом следует исходить из следующих оптических демаскирующих признаков:

- освещенные окна зданий хорошо видны на расстоянии до 10 км;

- освещенный крупный промышленный объект виден на расстоянии до 40 км;

При выполнении мероприятий по световой маскировке обнаружить объект труднее. При этом основные требования к проведению светомаскировки заключаются в следующем:

1. Световая маскировка должна проводиться в  населенных пунктах и на ОЭ, входящих в зону световой маскировки.

2. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление световой маскировки, должны проводиться заблаговременно.

3. В населенных пунктах и на ОЭ, не входящих в зону световой маскировки, осуществляются, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения освещения и световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная опасность» («ВО») или «Воздушная тревога» («ВТ»).

Режимы световой маскировки

На территории зон световой маскировки светомаскировочные мероприятия проводятся по двум режимам: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится по решению Правительства Новосибирской области и, после его введения, является постоянным режимом освещения городов, населенных пунктов и ОЭ в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

Цель режима - снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности ОЭ и транспорта, а также жизнедеятельности  населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен проводиться за определенное время. За этот срок должна быть завершена подготовка к световой маскировке населенных пунктов и объектов экономики, которые продолжают работу в военное время, и выполнены следующие мероприятия:

1. Отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения; установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

2. Снижаются уровни освещенности:  поселковых и сельских улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями средней освещенности 4 лк и выше, путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 лк; жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 лк для общего освещения и до 5 лк местного освещения.

3. Устанавливаются: маскировочные устройства на световых проемах; маскировочные приспособления на светильниках, знаках и транспортных средствах, предназначенных для работы в режиме полного затемнения.

В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:

- производственные огни, за исключением тех, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения (производственные огни - это источник светового излучения, возникающего на предприятиях в процессе их технологической деятельности - огни сопровождающие плавку, разливку и обработку металла, свечение отводимых дымов, огни факелов отходящих газов, огни сварки и т. п.);

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные указатели и т. д.);

- наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения;

- габаритные огни светового ограждения высотных зданий и сооружений;

- районный автомобильный транспорт, средства регулирования движения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

На территории  населенных пунктов и ОЭ для информации о защитных сооружениях, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки. Проведение светомаскировочных мероприятий осуществляется силами рабочих и служащих ОЭ, личного состава звена энергообеспечения Мошковского РЭС  (ЗАО Региональные электрические сети филиал «Приобские электрические сети»)  территориальной подсистемы и всего трудоспособного населения.

В  населенных пунктах и объектах экономики, не входящих в зону светомаскировки организуется дежурство в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения, а также в организациях занятых в сфере ЖКХ, по контролю над отключением освещения в квартирах и помещениях общего пользования.

Для контроля над качеством выполненных мероприятий по световой маскировке привлекаются звенья энергообеспечения и охраны общественного порядка Мошковской территориальной подсистемы, инженерно-технический персонал ОЭ. Контролю подлежат: уровни освещенности, создаваемые в режиме частичного и полного затемнения осветительными установками внутреннего, наружного освещения и производственными огнями; надежность работы светомаскировочных приспособлений на светильниках, зашторивающих устройствах оконных проемов зданий и сооружений; системы отключения рабочего освещения, а также включения маскировочного освещения; надежность действия экранирующих устройств, технологических способов при маскировке производственных огней; время выполнения светомаскировочных мероприятий при подаче сигнала «ВТ».

Контроль качества мероприятий световой маскировки проводится в два этапа.

На первом этапе по мере выполнения светомаскировочных мероприятий осуществляется локальный контроль световой маскировки отдельных помещений, цехов, технологических процессов. В ходе локального контроля должно быть установлено, осталось ли световое излучение, выходящее в верхнюю полусферу и каковы его параметры.

На втором этапе, после получения положительных результатов локальной проверки, производится визуальная проверка качества световой маскировки населенного пункта или промышленного объекта с прилегающей к нему территорией в целом с борта самолета (вертолета) или с возвышенностей, находящихся на расстоянии не менее 4-х км и высоте не менее 400 м от объекта наблюдения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «ВТ» и отменяется по сигналу «Отбой ВТ».

Цель режима - снизить уровни освещенности городов, населенных пунктов и ОЭ до величин, затрудняющих их обнаружение и распознание с воздуха в темное время суток.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться за определенное время. В отдельных случаях при световой маскировке наружных производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла) допускается, при необходимости, увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения.

В режиме полного затемнения проводятся следующие мероприятия:

1. Отключаются: все наружное освещение; внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей; освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «ВТ»; световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

2. Маскируется: наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них; внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ»; производственные огни промышленных предприятий.

3. Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности.

После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины.

Способы световой маскировки

Световую маскировку  населенных пунктов и ОЭ следует осуществлять электрическим, светотехническим и технологическим способами.

Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен производиться в зависимости от характера деятельности  населенного пункта или ОЭ, в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской обороны.

Электрический способ маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.

Применяется для отключения наружного освещения населенных пунктов и территории ОЭ, а также внутреннего освещения зданий и сооружений, отключаемого в режиме полного затемнения. Управление наружным освещением населенных пунктов предусматривается централизованным - телемеханическим или дистанционным способами.

Включение и отключение производится с пунктов управления освещением. Центральный диспетчерский пункт, при его отсутствии, диспетчерский пункт наружного освещения должен иметь прямую связь с пунктом управления начальника штаба гражданской обороны (района) и ЕДДС района.  В качестве дублирующей связи следует предусматривать УКВ радиосвязь.

Управление наружным освещением территории предприятия необходимо проектировать централизованным. Включение и отключение всех установок наружного освещения должно производиться из одного пункта централизованного управления.

С введением режимов затемнения в пункте управления освещением, должно быть установлено дежурство в темное время суток. На предприятиях, протяженность территории которых составляет несколько километров, допускается устройство главного и двух - трех дополнительных пунктов централизованного управления освещением отдельных участков. Главный пункт должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления предприятия и указанными дополнительными пунктами.

В систему централизованного управления наружным освещением предприятий, рекомендуется включать управление наружным освещением близлежащих подведомственных поселков.

Отключение рабочего освещения зданий или отдельных помещений, где продолжается работа при включении маскировочного освещения и по сигналу «ВТ», осуществляется из пунктов центрального управления внутренним освещением.

Из этих пунктов допускается осуществлять управление освещением наружных осветительных установок, относящихся к данному зданию или сооружению. При введении режимов затемнения на этих пунктах обязательно наличие дежурного персонала.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

Он применяется для маскировки наружного и внутреннего освещения, не отключаемого в режиме полного затемнения.

Снижение освещенности достигается: установкой ламп пониженной мощности; использованием регуляторов напряжения; заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств; установкой специальных светильников; заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломителей, светильников с маскировочными приспособлениями.

Применяемые в режиме полного затемнения светильники стационарного наружного маскировочного освещения должны иметь защитный угол не менее 15о, создавать освещенность поверхности не более 0,2 лк и иметь жесткое крепление. Защитный угол светильника определяется углом между горизонтальной плоскостью и линией, касательной к светящемуся телу лампы, проведенной через край отражателя. Установки местного внутреннего освещения должны создавать освещенность не более 5 лк, площадь светового пятна, создаваемого светильником, не должна превышать 1 м2.

Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 лк для общего маскировочного освещения и более 5 лк для местного или имеющего производственные огни. Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства, выполненные по принципу лабиринта. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, используемых для проезда транспорта, устраивают тамбуры внутри или снаружи зданий.

Технологический способ маскировки заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять механическим способом.

Он применяется для световой маскировки производственных огней путем: выключения или перевода на поддерживающий режим работы технологических агрегатов; изменения технологического процесса работы оборудования; применения прогрессивных технологических установок для утилизации тепла, отходящих газов и т.д.; местного экранирования светового излучения (установки крышек на ковши, горловины печей и конверторов).

В каждом конкретном случае световая маскировка производственных огней осуществляется в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по световой маскировке.

Оптимальный выбор способов по световой маскировке и своевременное выполнение мероприятий частичного и полного затемнения обеспечивается проведением организационно-технических мероприятий, проводимых в мирное время.

2. Организационно-технические мероприятия по световой маскировке.

В целях создания благоприятных условий для введения режимов световой маскировки в городах, населенных пунктах и ОЭ, расположенных в зоне светомаскировки, заблаговременно проводятся необходимые организационно-технические мероприятия, также разрабатываются Планы световой маскировки городов, населенных пунктов и ОЭ, расположенных в зоне световой маскировки.

Проведение организационно-технических мероприятий и разработка Планов светомаскировки осуществляется на основе единого инженерно-технического решения. Принятию инженерно-технического решения по световой маскировке предшествует анализ условий деятельности города, населенного пункта или ОЭ при введении режимов частичного или полного затемнения, систем их энергоснабжения и систем управления осветительными сетями.

Инженерно-техническое решение на светомаскировку ОЭ вырабатывается только для объектов, продолжающих работу в военное время и на которых, хотя бы в отдельных цехах или подразделениях, сохраняется деятельность в темное время суток после сигнала «ВТ».

Все объекты, не работающие в темное время суток, или объекты, отключение которых от электроснабжения не вызывает аварийных последствий, подлежат централизованному отключению, инженерно-технические решения по световой маскировке не осуществляются.

Единое инженерно-техническое решение по световой маскировке должно включать вопросы:

- электроснабжения, управления электроосвещением и обеспечения жизнедеятельности городов, населенных пунктов и ОЭ в условиях затемнения;

- порядка разработки средств и способов световой маскировки производственных огней;

- своевременного введения режимов световой маскировки и осуществление контроля над их соблюдением;

- обеспечения безопасности населения и обслуживающего персонала, охраны и поддержания порядка на объектах;

- обеспечения эффективности световой маскировки при минимальных затратах сил и средств на ее проведение.

Организационно-технические мероприятия, выполняемые в мирное время на основе единого инженерно-технического решения включают:

- определение способов световой маскировки объектов и помещений;

- выявление объектов, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения, мест на территории городов, населенных пунктов и ОЭ, где необходимо маскировочное освещение в режиме полного затемнения;

- выявление помещений, в которых отключается освещение в режиме полного затемнения, а также световая маскировка которых производится механическим способом (закрытие световых проемов, устройство тамбуров);

- определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков;

- реконструкцию систем электроосвещения, электроснабжения, оборудование пунктов централизованного управления освещением и проверку в действии технических средств по отключению общего и включению маскировочного освещения;

- изготовление устройств для световой маскировки световых проемов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования.

К числу организационных мероприятий по светомаскировке относятся:

- подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов к управлению энергосистемами при быстром сбросе электрических нагрузок по сигналу «ВТ»;

- разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий;

- обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного затемнения;

Светомаскировочные мероприятия в полном объеме должны отражаться в разделах ИТМ, которые разрабатываются в составе:

- генеральных Планов поселений;

- проектов детальной планировки, проектов застройки жилых районов,  расположенных в зонах светомаскировки с режимами частичного и полного затемнения.

Решением Правительства администраций муниципальных районов создается звено световой маскировки (как правило, объединенное звено энергетики и светомаскировки). В состав звена должна включаться «Сетевая организация» - Мошковский РЭС.

На звено возлагается организация и руководство разработкой единого инженерно-технического решения, планирование и выполнение светомаскировочных мероприятий, разработка Плана световой маскировки городов, населенных пунктов и ОЭ на военное время.

План световой маскировки должен включать следующие элементы:

- перечень организаций, учреждений и объектов, продолжающих работу в режиме полного затемнения, со сведениями о потребляемой мощности электроприемников в этом режиме;

- принципиальную схему электроснабжения населенного пункта (объекта) на военное время с указанием пункта управления освещением;

- перечень мероприятий (работ), их объемы, выделяемые силы и средства, сроки выполнения, необходимые для введения режимов светомаскировки и проведения эффективного контроля над их соблюдением

Под руководством звена также проводятся необходимые организационно-технические мероприятия.

В ходе проверок, командно-штабных учений и комплексных учений на ОЭ проверяются в действии технические средства по маскировке производственных огней, отключению освещения, включению маскировочного освещения и т.д. При этом серьезное внимание надо уделять: контролю реальности планов и эффективности проводимых мероприятий по световой маскировке; обеспечению работы по централизованному управлению сетями электроосвещения; обращать внимания при строительстве новых и реконструкции действующих ОЭ на разработку и внедрение инженерно-технических решений, направленных на исключение или ограничение производственных огней.

Качественное проведение организационно-технических мероприятий в мирное время обеспечивает выполнение Планов световой маскировки на военное время. При угрозе нападения противника выполняются мероприятия по введению режима частичного затемнения. По сигналу «ВТ» выполняются мероприятия по введению режима полного затемнения и контроль над соблюдением режимов световой маскировки.

Таким образом, рассмотренные организационные и инженерно-технические мероприятия по световой маскировке являются составной частью общих мероприятий по защите населения, территорий городов, населенных пунктов и ОЭ. Их выполнение будет способствовать повышению защиты населения и устойчивости работы ОЭ в военное время.

Проводимые мероприятия по световой маскировке также достаточно хорошо согласуются с хозяйственными интересами мирного времени, способствуют техническому совершенствованию и улучшению технологических процессов различных производств, значительной экономии электроэнергии, повышению техники безопасности на производствах, улучшению эксплуатации электросетей.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СВЕТОВОЙ МАСКИРОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ САРАПУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ РЕЖИМЕ ЧАСТИЧНОГО

ЗАТЕМНЕНИЯ И ПРИ РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ

Условные обозначения:

"Ч" - время начала мероприятий после получения сигнала;

"ЧЗ" - режим частичного затемнения;

"ПЗ" - режим полного затемнения;

"ВТ" - сигнал "Воздушная тревога;

"ТОС" - территориальные органы самоуправления;

"ТСЖ" - товарищества собственников жилья;

"Управляющая организация" - хозяйствующие субъекты всех форм собственности, занимающиеся управление и обслуживанием жилищного фонда;

"Сетевая организация" -  Мошковский РЭС хозяйствующие субъекты всех форм собственности, занимающиеся обслуживанием электросетевых объектов.

"Хозяйствующие субъекты" - хозяйствующие субъекты всех форм собственности;

"Группа контроля" - Группа организации световой маскировки (при угрозе и ведении военных действий);

"ОВД" - отдел МВД по Мошковскому району.

┌─────────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────────┬──────┐

│ Содержание выполняемых  │Отводимое время│ Сроки │ Ответственные  │Отмет-│

│       мероприятий       │               │выпол- │  исполнители   │ка об │

│                         │               │ нения │                │испол-│

│                         │               │от "Ч" │                │нении │

├─────────────────────────┼────┬────┬─────┼──┬──┬─┼────────────────┼──────┤

│Снижение уровня          │мин.│час.│сутки│60│24│1│                │      │

│освещенности на линиях   │    │    │     │  │  │ │                │      │

│уличного освещения       │    │    │     │  │  │ │                │      │

│согласно подпунктам      │    │    │     │  │  │ │                │      │

├─────────────────────────┴────┴────┴─────┴──┴──┴─┴────────────────┴──────┤

│             1. Мероприятия при переводе на режим частичного             │

│              затемнения (включая мероприятия по контролю)               │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────────┬──────┤

│Снижение уровня          │Предельное     │       │Руководители    │      │

│освещенности на линиях   │время 1 сутки  │       │уполномоченных  │      │

│уличного освещения       │               │       │сетевых         │      │

│                         │               │       │организаций

(Мошковский РЭС)    │      │                                       │                                                                                                                           │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Снижение уровня          │10 часов       │       │Уполномоченные  │      │

│освещенности на линиях   │               │       │лица сетевых    │      │

│уличного освещения       │               │       │организаций,    │      │

│сельских населенных      │               │       │старосты,       │      │

│пунктов                  │               │       │председатели ТОС│      │

│                         │               │       │и иных          │      │

│                         │               │       │общественных    │      │

│                         │               │       │организаций     │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Снижение уровня наружного│6 часов        │       │Руководители    │      │

│освещения объектов и     │               │       │хозяйствующих   │      │

│территорий хозяйствующих │               │       │субъектов       │      │

│субъектов                │               │       │                │      │

│                         │               │       │                │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Снижение уровня          │6 часов        │       │                │      │

│освещенности до 2 лк     │               │       │                │      │

│наружного освещения перед│               │       │жители          │      │

│подъездами домов         │               │       │                │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Снижение уровня          │15 часов       │       │Жители,         │      │

│внутренней освещенности  │               │       │уполномоченные  │      │

│жилых помещений и        │               │       │лица            │      │

│помещений хозяйствующих  │               │       │хозяйствующих   │      │

│субъектов                │               │       │субъектов,      │      │

│                         │               │       │ответственные   │      │

│                         │               │       │жители за       │      │

│                         │               │       │светомаскировку,│      │

│                         │               │       │назначенные     │      │

│                         │               │       │старостами,     │      │

│                         │               │       │председателями  │      │

│                         │               │       │ТОС, ТСЖ и иных │      │

│                         │               │       │общественных    │      │

│                         │               │       │организаций     │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Контроль и организация   │Период угрозы  │       │Члены группы    │      │

│мероприятий световой     │ведения военных│       │контроля,       │      │

│маскировки               │действий       │       │уполномоченные  │      │

│                         │               │       │лица            │      │

│                         │               │       │хозяйствующих   │      │

│                         │               │       │субъектов,      │      │

│                         │               │       │старосты,       │      │

│                         │               │       │председатели    │      │

│                         │               │       │ТСЖ, ТОС и иных │      │

│                         │               │       │общественных    │      │

│                         │               │       │организаций     │      │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────────┴──────┤

│              2. Мероприятия при переводе на режим полного               │

│              затемнения (включая мероприятия по контролю).              │

│                       Сигнал "Воздушная тревога"                        │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────────┬──────┤

│Полное отключение        │3 мин.         │       │Уполномоченные  │      │

│освещения жилых помещений│               │       │лица            │      │

│и помещений хозяйствующих│               │       │хозяйствующих   │      │

│субъектов, прекращающих  │               │       │субъектов,      │      │

│работу по сигналу "ВТ"   │               │       │жители          │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Отключение наружного     │3 мин.         │       │Уполномоченные  │      │

│освещения территории     │               │       │сетевые и       │      │

│р.п.Мошково  и сельских  │               │       │управляющие     │      │

│населенных пунктов       │               │       │организации,    │      │

│                         │               │       │жители          │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Прекращение движения     │3 мин.         │       │Владельцы       │      │

│транспорта, отключение   │               │       │транспортных    │      │

│световых приборов        │               │       │средств, ОВД    │      │

│автомобилей и светофоров │               │       │                │      │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────────┼──────┤

│Контроль за выполнением  │До поступления │       │Члены группы    │      │

│световой маскировки      │сигнала отбой  │       │контроля, ОВД,  │      │

│                         │воздушной      │       │уполномоченные  │      │

│                         │тревоги        │       │лица            │      │

│                         │               │       │хозяйствующих   │      │

│                         │               │       │субъектов,      │      │

│                         │               │       │старосты,       │      │

│                         │               │       │председатели    │      │

│                         │               │       │ТСЖ, ТОС, иных  │      │

│                         │               │       │общественных    │      │

│                         │               │       │организаций     │      │

└─────────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────────┴──────┘

Глава Сарапульского сельсовета

Мошковского района                                                                 В.А.Ишутин

Новосибирской области